## Monthly Energy Report
Month | Building | HVAC kWh | Lighting kWh | IT Load kWh | Total kWh | Carbon kg CO2 | Cost (USD) | Target kWh | Variance % | Peak Demand kW | Occupancy %
Jan 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 53108 | 17702 | 23603 | 118018 | 27.5 | 14162.16 | 107205 | 10.1 | 456 | 76.9
Jan 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 22032 | 7344 | 9792 | 48960 | 11.4 | 5875.2 | 46493 | 5.3 | 388 | 69.1
Jan 2024 | Honeywell Singapore Tower | 27875 | 9291 | 12389 | 61945 | 14.4 | 7433.4 | 59298 | 4.5 | 339 | 87
Jan 2024 | Honeywell UK Bracknell | 41694 | 13898 | 18531 | 92655 | 21.6 | 11118.6 | 95340 | -2.8 | 383 | 93.6
Feb 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 50931 | 16977 | 22636 | 113180 | 26.4 | 13581.6 | 114320 | -1 | 379 | 70.3
Feb 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 34445 | 11481 | 15309 | 76546 | 17.8 | 9185.52 | 73411 | 4.3 | 411 | 68.1
Feb 2024 | Honeywell Singapore Tower | 24462 | 8154 | 10872 | 54360 | 12.7 | 6523.2 | 55216 | -1.6 | 479 | 57.7
Feb 2024 | Honeywell UK Bracknell | 30343 | 10114 | 13485 | 67429 | 15.7 | 8091.48 | 64557 | 4.4 | 326 | 66.7
Mar 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 23113 | 7704 | 10272 | 51364 | 12 | 6163.68 | 53737 | -4.4 | 376 | 65.3
Mar 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 42807 | 14269 | 19025 | 95128 | 22.2 | 11415.36 | 98013 | -2.9 | 485 | 69.9
Mar 2024 | Honeywell Singapore Tower | 34673 | 11557 | 15410 | 77052 | 18 | 9246.24 | 71073 | 8.4 | 422 | 72.1
Mar 2024 | Honeywell UK Bracknell | 20910 | 6970 | 9293 | 46468 | 10.8 | 5576.16 | 44799 | 3.7 | 419 | 85.5
Apr 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 30809 | 10269 | 13693 | 68466 | 16 | 8215.92 | 63706 | 7.5 | 366 | 65.5
Apr 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 41620 | 13873 | 18498 | 92490 | 21.6 | 11098.8 | 101240 | -8.6 | 276 | 80.4
Apr 2024 | Honeywell Singapore Tower | 27235 | 9078 | 12104 | 60523 | 14.1 | 7262.76 | 55414 | 9.2 | 224 | 93.7
Apr 2024 | Honeywell UK Bracknell | 43025 | 14341 | 19122 | 95612 | 22.3 | 11473.44 | 95825 | -0.2 | 214 | 65
May 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 25538 | 8512 | 11350 | 56752 | 13.2 | 6810.24 | 58284 | -2.6 | 262 | 57.8
May 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 30738 | 10246 | 13661 | 68307 | 15.9 | 8196.84 | 70110 | -2.6 | 247 | 71.9
May 2024 | Honeywell Singapore Tower | 50276 | 16758 | 22345 | 111725 | 26 | 13407 | 103150 | 8.3 | 433 | 85.3
May 2024 | Honeywell UK Bracknell | 33846 | 11282 | 15043 | 75215 | 17.5 | 9025.8 | 79149 | -5 | 358 | 58.1
Jun 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 47347 | 15782 | 21043 | 105216 | 24.5 | 12625.92 | 106689 | -1.4 | 400 | 91.7
Jun 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 49148 | 16382 | 21843 | 109218 | 25.4 | 13106.16 | 116564 | -6.3 | 349 | 79.1
Jun 2024 | Honeywell Singapore Tower | 32306 | 10768 | 14358 | 71792 | 16.7 | 8615.04 | 68661 | 4.6 | 226 | 79.1
Jun 2024 | Honeywell UK Bracknell | 35125 | 11708 | 15611 | 78056 | 18.2 | 9366.72 | 73287 | 6.5 | 205 | 63
Jul 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 31581 | 10527 | 14036 | 70182 | 16.4 | 8421.84 | 70651 | -0.7 | 321 | 81
Jul 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 24151 | 8050 | 10733 | 53669 | 12.5 | 6440.28 | 58352 | -8 | 365 | 93.2
Jul 2024 | Honeywell Singapore Tower | 44567 | 14855 | 19807 | 99039 | 23.1 | 11884.68 | 99918 | -0.9 | 470 | 90.7
Jul 2024 | Honeywell UK Bracknell | 36806 | 12268 | 16358 | 81792 | 19.1 | 9815.04 | 77133 | 6 | 303 | 82
Aug 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 32022 | 10674 | 14232 | 71160 | 16.6 | 8539.2 | 71294 | -0.2 | 345 | 95
Aug 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 46620 | 15540 | 20720 | 103600 | 24.1 | 12432 | 111531 | -7.1 | 408 | 81.4
Aug 2024 | Honeywell Singapore Tower | 45500 | 15166 | 20222 | 101113 | 23.6 | 12133.56 | 104910 | -3.6 | 458 | 68.9
Aug 2024 | Honeywell UK Bracknell | 43581 | 14527 | 19369 | 96848 | 22.6 | 11621.76 | 94773 | 2.2 | 458 | 72.3
Sep 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 42839 | 14279 | 19039 | 95199 | 22.2 | 11423.88 | 92454 | 3 | 346 | 65.2
Sep 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 21974 | 7324 | 9766 | 48832 | 11.4 | 5859.84 | 51470 | -5.1 | 453 | 86.6
Sep 2024 | Honeywell Singapore Tower | 46386 | 15462 | 20616 | 103081 | 24 | 12369.72 | 107417 | -4 | 289 | 59.9
Sep 2024 | Honeywell UK Bracknell | 41164 | 13721 | 18295 | 91477 | 21.3 | 10977.24 | 91134 | 0.4 | 473 | 87.4
Oct 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 32244 | 10748 | 14330 | 71654 | 16.7 | 8598.48 | 67167 | 6.7 | 238 | 64.3
Oct 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 32959 | 10986 | 14648 | 73243 | 17.1 | 8789.16 | 80533 | -9.1 | 401 | 55.1
Oct 2024 | Honeywell Singapore Tower | 20502 | 6834 | 9112 | 45562 | 10.6 | 5467.44 | 47647 | -4.4 | 324 | 65.6
Oct 2024 | Honeywell UK Bracknell | 42174 | 14058 | 18744 | 93720 | 21.8 | 11246.4 | 100904 | -7.1 | 227 | 85.7
Nov 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 30560 | 10186 | 13582 | 67913 | 15.8 | 8149.56 | 71495 | -5 | 325 | 63.4
Nov 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 24708 | 8236 | 10981 | 54908 | 12.8 | 6588.96 | 55279 | -0.7 | 435 | 70.8
Nov 2024 | Honeywell Singapore Tower | 52015 | 17338 | 23118 | 115591 | 26.9 | 13870.92 | 116463 | -0.7 | 435 | 64.4
Nov 2024 | Honeywell UK Bracknell | 46537 | 15512 | 20683 | 103416 | 24.1 | 12409.92 | 98722 | 4.8 | 377 | 94.4
Dec 2024 | Honeywell HQ Atlanta | 32931 | 10977 | 14636 | 73180 | 17.1 | 8781.6 | 75049 | -2.5 | 258 | 91
Dec 2024 | Honeywell Bangalore Campus | 52955 | 17651 | 23535 | 117678 | 27.4 | 14121.36 | 119020 | -1.1 | 411 | 84.1
Dec 2024 | Honeywell Singapore Tower | 31755 | 10585 | 14113 | 70568 | 16.4 | 8468.16 | 68375 | 3.2 | 486 | 79.4
Dec 2024 | Honeywell UK Bracknell | 20081 | 6693 | 8925 | 44626 | 10.4 | 5355.12 | 45451 | -1.8 | 349 | 91
Jan 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 48556 | 16185 | 21580 | 107903 | 25.1 | 12948.36 | 112918 | -4.4 | 417 | 82.8
Jan 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 45911 | 15303 | 20405 | 102025 | 23.8 | 12243 | 91969 | 10.9 | 414 | 70.4
Jan 2025 | Honeywell Singapore Tower | 21214 | 7071 | 9428 | 47143 | 11 | 5657.16 | 47013 | 0.3 | 304 | 64.5
Jan 2025 | Honeywell UK Bracknell | 19180 | 6393 | 8524 | 42624 | 9.9 | 5114.88 | 38467 | 10.8 | 408 | 83.6
Feb 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 38866 | 12955 | 17273 | 86369 | 20.1 | 10364.28 | 81432 | 6.1 | 312 | 76.9
Feb 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 35192 | 11730 | 15641 | 78206 | 18.2 | 9384.72 | 76462 | 2.3 | 252 | 93.1
Feb 2025 | Honeywell Singapore Tower | 43550 | 14516 | 19355 | 96778 | 22.5 | 11613.36 | 87222 | 11 | 496 | 69.1
Feb 2025 | Honeywell UK Bracknell | 41512 | 13837 | 18450 | 92250 | 21.5 | 11070 | 92518 | -0.3 | 250 | 74.7
Mar 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 33032 | 11010 | 14681 | 73406 | 17.1 | 8808.72 | 66959 | 9.6 | 310 | 72.4
Mar 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 38737 | 12912 | 17216 | 86083 | 20.1 | 10329.96 | 88146 | -2.3 | 300 | 67.2
Mar 2025 | Honeywell Singapore Tower | 34391 | 11463 | 15285 | 76426 | 17.8 | 9171.12 | 69917 | 9.3 | 210 | 94.2
Mar 2025 | Honeywell UK Bracknell | 27804 | 9268 | 12357 | 61787 | 14.4 | 7414.44 | 62655 | -1.4 | 432 | 60.6
Apr 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 22880 | 7626 | 10169 | 50845 | 11.8 | 6101.4 | 48335 | 5.2 | 307 | 56.6
Apr 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 40382 | 13460 | 17947 | 89738 | 20.9 | 10768.56 | 83047 | 8.1 | 262 | 81.1
Apr 2025 | Honeywell Singapore Tower | 45696 | 15232 | 20309 | 101547 | 23.7 | 12185.64 | 108729 | -6.6 | 379 | 84.1
Apr 2025 | Honeywell UK Bracknell | 52704 | 17568 | 23424 | 117120 | 27.3 | 14054.4 | 107833 | 8.6 | 366 | 92.4
May 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 18526 | 6175 | 8234 | 41171 | 9.6 | 4940.52 | 40239 | 2.3 | 313 | 65.7
May 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 25745 | 8581 | 11442 | 57213 | 13.3 | 6865.56 | 59024 | -3.1 | 257 | 74.5
May 2025 | Honeywell Singapore Tower | 48592 | 16197 | 21596 | 107983 | 25.2 | 12957.96 | 116588 | -7.4 | 309 | 83.3
May 2025 | Honeywell UK Bracknell | 52913 | 17637 | 23517 | 117586 | 27.4 | 14110.32 | 122711 | -4.2 | 303 | 93.4
Jun 2025 | Honeywell HQ Atlanta | 18822 | 6274 | 8365 | 41828 | 9.7 | 5019.36 | 42062 | -0.6 | 331 | 75.5
Jun 2025 | Honeywell Bangalore Campus | 36904 | 12301 | 16401 | 82009 | 19.1 | 9841.08 | 86767 | -5.5 | 306 | 78.4
Jun 2025 | Honeywell Singapore Tower | 45964 | 15321 | 20428 | 102144 | 23.8 | 12257.28 | 94602 | 8 | 430 | 90.4
Jun 2025 | Honeywell UK Bracknell | 46935 | 15645 | 20860 | 104302 | 24.3 | 12516.24 | 99138 | 5.2 | 423 | 84.1